## Slide 1: Υστεροσκόπηση
Μηνάς Η. Πασχόπουλος
Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας
Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
- mpaschop@gmail.com -
…από τον Pantaleoni έως σήμερα

## Slide 2
Η πρόοδος θεμελιώνεται πάνω στη φαντασία των πρωτοπόρων και την επιμονή, το ταλέντο και την υπευθυνότητα των συνεχιστών τους

## Slide 3
Ο άμεσος, δια του οφθαλμού, έλεγχος είναι ο καλύτερος τρόπος διάγνωσης
Ο Ιατρός ανέκαθεν επιθυμούσε την μέσω φυσικών διόδων παρατήρηση των ανθρώπινων κοιλοτήτων ώστε να διαγνώσει και να θεραπεύσει
Endoscopy as a philosophy

## Slide 4: Περιεχόμενα
Ιστορικοί σταθμοί
Μύθος ή κλινική αναγκαιότητα?
Προϋποθέσεις επιτυχίας & εξέλιξης
Υπέρβαση των ορίων της
HYS… Pantaleoni… Σήμερα
Διαγνωστική HYS

## Slide 5: Περιεχόμενα
Νέα Φιλοσοφία
HYS… Pantaleoni… Σήμερα
Επεμβατική HYS

## Slide 6: Περιεχόμενα
HYS… Pantaleoni… Σήμερα
Απόψεις Υστεροσκόπων

## Slide 7
Οι πρωτοπόροι της Ενδοσκόπησης αναζητούσαν τρόπους εξέτασης δια παρατηρήσεως των κοιλοτήτων του ανθρωπίνου σώματος, χωρίς να διαθέτουν εξελιγμένη τεχνολογική υποστήριξη
Διαγνωστική HYS
Ιστορικοί σταθμοί
HYS… Pantaleoni… Σήμερα

## Slide 8: 18oς-20ός αιώνας
Bozzini (1805)
Commander Pantaleoni (1869)
Nitze (1879)
Isidor Clinton Rubin (1925)
C. Schroeder
R. Porto (1971)
H.J. Lindemann (1971)
J. Hamou (1980)
Διαγνωστική HYS
Ιστορικοί σταθμοί

## Slide 9
      Philip Bozzini (1713-1809)(Γερμανός)
1805
Διαγνωστική HYS
Κατασκευή Υστεροσκοπίου

## Slide 10
Πρώτη επιτυχημένη διαγνωστική και θεραπευτική υστεροσκόπηση.
Έγινε διάγνωση ενός ενδομήτριου πολύποδα σε ασθενή που παρουσίαζε άτυπη ενδομήτρια αιμορραγία, που θεραπεύτηκε με καυτηρίαση νιτρικού αργύρου.
      Commander Pantaleoni, 1869
Διαγνωστική HYS
Κατασκευή Υστεροσκοπίου

## Slide 11
Παρουσίασαν το πρώτο βιβλίο υστεροσκόπησης
Περιείχε 28 απεικονίσεις της ενδομήτριας κοιλότητας, περιέγραφε τα εργαλεία και την τεχνική
S. Duplay & S. Clado , 1898
Διαγνωστική HYS
Κατασκευή Υστεροσκοπίου

## Slide 12
Περί το 1886 ο Έλληνας γυναικολόγος Σπυρίδων Κλάδος σχεδίασε το δικό του υστεροσκόπιο το οποίο ονόμαζε «Ενδοϋστεροσκόπιο»
«Εγχειρητική» του Ευ. Καλλιοντζή
Spyros Clado
Διαγνωστική HYS
Κατασκευή Υστεροσκοπίου

## Slide 13
Nitze, 1879
Στο κυστεοσκόπιό του ο φωτισμός γινόταν από "Incandescent platinum loop", το οποίο ψυχόταν με υγρό.
Θεωρείται ο πατέρας του σύγχρονου ενδοσκοπικού φωτισμού.
Διαγνωστική HYS
Φωτισμός ενδομητρικής κοιλότητας

## Slide 14
Διαγνωστική HYS
Διατατικά μέσα
Isidor Clinton Rubin 1925
Εξαιρετική διάταση της ενδομητρικής κοιλότητας με χρήση CO2
Η διάταση με αέριο μέσο χρησιμοποιείται ακόμη σπάνια επειδή οι περισσότεροι προτιμούν υγρά χαμηλού ιξώδους

## Slide 15
C. Schroeder
Καθόρισε τις πιέσεις για ικανοποιητική υστεροσκόπηση
25-30mmHg – Καλή ορατότητα
>55mmHg – Πιθανή διάχυση του υγρού στην περιτοναϊκή κοιλότητα
Διαγνωστική HYS
Διατατικά μέσα

## Slide 16
Επανείσοδος και καθιέρωση του CO2 ως αερίου μέσου διάτασης
Η "εικονική" ενδομήτρια κοιλότητα γίνεται "λειτουργική”
Κατασκευή Insuflator από τη βιομηχανία
Ρύθμιση ροής και πίεσης διατατικού μέσου
R. Porto 1971 H. J. Lindemann 1971
Διαγνωστική HYS
Διατατικά μέσα

## Slide 17
Θεωρείται ο ‘πατέρας’ της σύγχρονης υστεροσκόπησης
Μικροκολποϋστεροσκόπηση
Η εξαιρετική του ιδέα για τη μείωση της διαμέτρου των υστεροσκοπίων ήταν το καθοριστικό βήμα για την ‘επανάσταση’ στην υστεροσκόπηση
J. Hamou 1980
Διαγνωστική HYS
Ιστορικοί σταθμοί

## Slide 18
Ορισμός
Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα
Κλινικές δυνατότητες
Διαγνωστική ακρίβεια
Διαγνωστική HYS
Μύθος ή κλινική αναγκαιότητα ?
HYS… Pantaleoni… Σήμερα

## Slide 19
Άμεση οπτική απεικόνιση ενδοτραχήλου και ενδομητρικής κοιλότητας
Επαναστατική τεχνική
Μακροσκοπική εξέταση με όρια
Δυνατότητα λήψης άμεσων, οπτικά καθοδηγούμενων, βιοψιών
Η εφαρμογή της σε συνδυασμό με άλλες απεικονιστικές μεθόδους (ΤVS, US, MRI) αποτελεί golden standard για τη διάγνωση της ενδομήτριας παθολογίας
Διαγνωστική HYS
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Μύθος ή κλινική αναγκαιότητα ?
Ορισμός - Πλεονεκτήματα

## Slide 20
Εκπαίδευση & Εμπειρία εξασφαλίζουν ευαισθησία - ειδικότητα συγκρίσιμες της ιστολογικής εξέτασης
Απόλυτη διαγνωστική μέθοδος ? Υποκειμενικότητα υστεροσκόπου
Διαγνωστική HYS
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Μύθος ή κλινική αναγκαιότητα ?
Μειονεκτήματα

## Slide 21
Οπτική απεικόνιση του ενδοτραχήλου και της ενδομητρικής κοιλότητας
Συμπληρώνει την υπερηχογραφία
Αναγνωρίζει συνυπάρχουσα παθολογία
Διαγιγνώσκει “subtle lesions”
Διαγιγνώσκει επέκταση ΑΔΚ στον ενδοτράχηλο
Διαγνωστική HYS
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Μύθος ή κλινική αναγκαιότητα ?
Κλινικές δυνατότητες

## Slide 22
Οπτική απεικόνιση του ενδοτραχήλου και της ενδομητρικής κοιλότητας
Συμπληρώνει την υπερηχογραφία
Αναγνωρίζει συνυπάρχουσα παθολογία
Διαγιγνώσκει “subtle lesions”
Διαγιγνώσκει επέκταση ΑΔΚ στον ενδοτράχηλο
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Μύθος ή κλινική αναγκαιότητα ?
Διαγνωστική HYS
Κλινικές δυνατότητες

## Slide 23
Οπτική απεικόνιση του ενδοτραχήλου και της ενδομητρικής κοιλότητας
Συμπληρώνει την υπερηχογραφία
Αναγνωρίζει συνυπάρχουσα παθολογία
Διαγιγνώσκει “subtle lesions”
Διαγιγνώσκει επέκταση ΑΔΚ στον ενδοτράχηλο
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Μύθος ή κλινική αναγκαιότητα ?
Διαγνωστική HYS
Κλινικές δυνατότητες

## Slide 24
Οπτική απεικόνιση του ενδοτραχήλου και της ενδομητρικής κοιλότητας
Συμπληρώνει την υπερηχογραφία
Αναγνωρίζει συνυπάρχουσα παθολογία
Διαγιγνώσκει “subtle lesions”
Διαγιγνώσκει επέκταση ΑΔΚ στον ενδοτράχηλο
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Μύθος ή κλινική αναγκαιότητα ?
Διαγνωστική HYS
Κλινικές δυνατότητες

## Slide 25
Οπτική απεικόνιση του ενδοτραχήλου και της ενδομητρικής κοιλότητας
Συμπληρώνει την υπερηχογραφία
Αναγνωρίζει συνυπάρχουσα παθολογία
Διαγιγνώσκει “subtle lesions”
Διαγιγνώσκει επέκταση ΑΔΚ στον ενδοτράχηλο
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Μύθος ή κλινική αναγκαιότητα ?
Διαγνωστική HYS
Κλινικές δυνατότητες

## Slide 26
Οπτική απεικόνιση του ενδοτραχήλου και της ενδομητρικής κοιλότητας
Συμπληρώνει την υπερηχογραφία
Αναγνωρίζει συνυπάρχουσα παθολογία
Διαγιγνώσκει “subtle lesions”
Διαγιγνώσκει επέκταση ΑΔΚ στον ενδοτράχηλο
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Μύθος ή κλινική αναγκαιότητα ?
Διαγνωστική HYS
Κλινικές δυνατότητες

## Slide 27
Πολύποδες Ευαισθησία 95.4%, Ειδικότητα 96.4%
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Μύθος ή κλινική αναγκαιότητα ?
Διαγνωστική HYS
Διαγνωστική ακρίβεια
Notes: Με βάση την καμπύλη ROC, φαίνεται ότι η υστεροσκόπηση για τους πολύποδες έχει μεγάλη ειδικότητα, αλλά όχι το ίδιο μεγάλη ευαισθησία.

## Slide 28
Ινομυώματα: Ευαισθησία 97%, Ειδικότητα 98.9%
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Μύθος ή κλινική αναγκαιότητα ?
Διαγνωστική HYS
Διαγνωστική ακρίβεια
Notes: Όσο για τα ινομυώματα, η ειδικότητα αγγίζει τη μονάδα.

## Slide 29
Υπερπλασία Ευαισθησία 75.2% Ειδικότητα 91.5%
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Μύθος ή κλινική αναγκαιότητα ?
Διαγνωστική HYS
Διαγνωστική ακρίβεια
Notes: Δυστυχώς, δε συμβαίνει το ίδιο και με την υπερπλασία. Εδώ η ευαισθησία είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι στις προηγούμενες παθολογικές οντότητες, ενώ η ειδικότητα φαίνεται ότι είναι επίσης σχετικά χαμηλή.

## Slide 30
Καρκίνος ενδομητρίου Ειδικότητα 99.7%
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Μύθος ή κλινική αναγκαιότητα ?
Διαγνωστική HYS
Διαγνωστική ακρίβεια
Notes: Αυτό που συμβαίνει με την αναγνώριση του καρκίνου ως προς την ειδικότητα της μεθόδου, μοιάζει με αυτό που συμβαίνει για τα ινομυώματα. Δηλαδή, η ειδικότητα αγγίζει πολύ υψηλό ποσοστό.

## Slide 31
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Μύθος ή κλινική αναγκαιότητα ?
Διαγνωστική HYS
Διαγνωστική ακρίβεια
Notes: Αυτό που συμβαίνει με την αναγνώριση του καρκίνου ως προς την ειδικότητα της μεθόδου, μοιάζει με αυτό που συμβαίνει για τα ινομυώματα. Δηλαδή, η ειδικότητα αγγίζει πολύ υψηλό ποσοστό.

## Slide 32
HYS… Pantaleoni… Σήμερα
Υστεροσκόπηση
QUO VADIS HYSTEROSCOPY ?
Yves Van Belle ESGE Chairman of Hysteroscopy
Berlin, 2002
Notes: Αυτό που συμβαίνει με την αναγνώριση του καρκίνου ως προς την ειδικότητα της μεθόδου, μοιάζει με αυτό που συμβαίνει για τα ινομυώματα. Δηλαδή, η ειδικότητα αγγίζει πολύ υψηλό ποσοστό.

## Slide 33
HYS… Pantaleoni… Σήμερα
Διαγνωστική HYS
Προϋποθέσεις Επιτυχίας
Θεωρητικό υπόβαθρο
Γνώση του εξοπλισμού
Εφαρμογή καλής τεχνικής
Αναγνώριση & αντιμετώπιση των επιπλοκών
Γνώση των δυνατοτήτων και ορίων της
Notes: Αυτό που συμβαίνει με την αναγνώριση του καρκίνου ως προς την ειδικότητα της μεθόδου, μοιάζει με αυτό που συμβαίνει για τα ινομυώματα. Δηλαδή, η ειδικότητα αγγίζει πολύ υψηλό ποσοστό.

## Slide 34
HYS… Pantaleoni… Σήμερα
Διαγνωστική HYS
Προϋποθέσεις Εξέλιξης
Office procedure
Επιλογή διατατικού μέσου
Υπέρβαση των ορίων της
Notes: Αυτό που συμβαίνει με την αναγνώριση του καρκίνου ως προς την ειδικότητα της μεθόδου, μοιάζει με αυτό που συμβαίνει για τα ινομυώματα. Δηλαδή, η ειδικότητα αγγίζει πολύ υψηλό ποσοστό.

## Slide 35
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Προϋποθέσεις Εξέλιξης
Διαγνωστική HYS
Office procedure
Σκοπός ο συνδυασμός
Υψηλής διαγνωστικής αξίας της άμεσης οπτικής εξέτασης
Υψηλής αποδεκτικότητας από την ασθενή
Εύκολης τεχνικής
Η επιτυχία απαιτεί
Κατανόηση των οπτικών χαρακτηριστικών του υστεροσκοπίου
Γνώση του χρησιμοποιούμενου μέσου διάτασης
Γνώση της μεθόδου και της τεχνικής
Γιατί απαιτούνται;
Το λάθος μεθόδου και τεχνικής
Προκαλεί άλγος στην ασθενή
Αποτυχία υστεροσκόπησης
Notes: Αυτό που συμβαίνει με την αναγνώριση του καρκίνου ως προς την ειδικότητα της μεθόδου, μοιάζει με αυτό που συμβαίνει για τα ινομυώματα. Δηλαδή, η ειδικότητα αγγίζει πολύ υψηλό ποσοστό.

## Slide 36
JSLS. 2004 Apr-Jun;8(2):103-7.
1000 office-based hysteroscopies prior to in vitro fertilization: feasibility and findings.
Hinckley MD, Milki AA.
Η υστεροσκόπηση παρέχει διαγνωστική εγκυρότητα και δυνατότητα θεραπείας της ενδομήτριας παθολογίας αλλά οι ιατροί αποφεύγουν να την πραγματοποιήσουν επειδή, παραδοσιακά, πιστεύουν ότι πρέπει να εφαρμόζεται σε αίθουσα χειρουργείου
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Προϋποθέσεις Εξέλιξης
Διαγνωστική HYS
Office procedure

## Slide 37
JSLS. 2004 Apr-Jun;8(2):103-7.
1000 office-based hysteroscopies prior to in vitro fertilization: feasibility and findings.
Hinckley MD, Milki AA.
Η “Office Hysteroscopy” θεωρείται ιδανική μέθοδος διάγνωσης επειδή είναι αποδεκτή από την ασθενή και παρέχει ασφάλεια και δυνατότητα ταυτόχρονης θεραπείας
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Προϋποθέσεις Εξέλιξης
Διαγνωστική HYS
Office procedure

## Slide 38
Μέθοδος Vaginoscopic Approach
  + Αντισηψία
  ΟΧΙ τοποθέτηση Μητροσκοπίου
  ΟΧΙ σύλληψη εξωτραχήλου
+ Απεικόνιση κολπικού επιθηλίου
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Προϋποθέσεις Εξέλιξης
Διαγνωστική HYS
Office procedure

## Slide 39
Paschopoulos et al. J. Am. Assoc. Gynecol. Laparosc. 4(4): 465-467, 1997
96,3%
98,3%
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Προϋποθέσεις Εξέλιξης
Διαγνωστική HYS
Office procedure

## Slide 40
Paschopoulos M, Lolis ED, Alamanos Y, Koliopoulos G, Paraskevaidis E. Vaginoscopic hysteroscopy and transvaginal sonography in the evaluation of patients with abnormal uterine bleeding.
J Am Assoc Gynecol Laparosc. 2001 Nov;8(4):506-10. (IF 1.122)
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Προϋποθέσεις Εξέλιξης
Διαγνωστική HYS
Office procedure

## Slide 41
Paschopoulos M, Kaponis A, Makrydimas G, Zikopoulos K, Alamanos Y, O'Donovan P, Paraskevaidis E. Selecting distending medium for out-patient hysteroscopy. Does it really matter? Hum Reprod. 2004 Nov;19(11):2619-25. (IF 3.365)
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Προϋποθέσεις Εξέλιξης
Διαγνωστική HYS
Επιλογή διατατικού μέσου

## Slide 42
Fibroma | Group A |  | Group B
 | 0.75 | Sen. | 0.86
 | 0.90 | Spe. | 1
 | 0.91 | PPV | 1
 | 0.72 | NPV | 0.86
 | 81.25% | D.A. | 92.7%
 | 0.825±0.063 | AUC±SE | 0.932±0.045
 | 0.701-0.949 | 95% Cl | 0.844-1.019
 | <0.0005 | P value | <0.0005
Polyps | Group A |  | Group B
 | 0.94 | Sen. | 0.85
 | 0.90 | Spe. | 1
 | 0.85 | PPV | 1
 | 0.96 | NPV | 0.87
 | 91.7% | D.A. | 92.7%
 | 0.922±0.045 | AUC±SE | 0.925±0.049
 | 0.834-1.011 | 95% Cl | 0.830-1.020
 | <0.0005 | P value | <0.0005
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Προϋποθέσεις Εξέλιξης
Διαγνωστική HYS
Επιλογή διατατικού μέσου
Notes: 42

## Slide 43
Hyperplasia | Group A |  | Group B
 | 0.80 | Sen. | 0.95
 | 0.90 | Spe. | 0.85
 | 0.80 | PPV | 0.87
 | 0.90 | NPV | 0.94
 | 87.5% | D.A. | 90.2%
 | 0.855±0.068 | AUC±SE | 0.901±0.055
 | 0.722-0.987 | 95% Cl | 0.794-1.009
 | <0.0005 | P value | <0.0005
Ca | Group A |  | Group B
 | 0.89 | Sen. | 1
 | 0.92 | Spe. | 0.97
 | 0.72 | PPV | 0.86
 | 0.97 | NPV | 1
 | 91.7% | D.A. | 97.6%
 | 0.906±0.066 | AUC±SE | 0.986±0.017
 | 0.777-1.035 | 95% Cl | 0.952-1.020
 | <0.0005 | P value | <0.0005
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Προϋποθέσεις Εξέλιξης
Διαγνωστική HYS
Επιλογή διατατικού μέσου
Notes: 43

## Slide 44
Subtle | Group A |  | Group B
endometrial | 0.30 | Sen. | 0.79
lesions | 0.96 | Spe. | 0.94
(endometritis, | 0.87 | PPV | 0.95
adenomyosis) | 0.60 | NPV | 0.76
 | 64.6% | D.A. | 85.4%
 | 0.632±0.082 | AUC±SE | 0.866±0.060
 | 0.472-0.793 | 95% Cl | 0.748-0.985
 | <0.117 | P value | <0.0005
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Προϋποθέσεις Εξέλιξης
Διαγνωστική HYS
Επιλογή διατατικού μέσου

## Slide 45
Τα χρησιμοποιούμενα μέσα διάτασης επαρκούν για διαγνωστική υστεροσκόπηση
Ο φυσιολογικός ορός έχει υψηλότερη διαγνωστική εγκυρότητα, διαθεσιμότητα και χαμηλό κόστος σε σύγκριση με το CO2
Ο φυσιολογικός ορός είναι το καλύτερο μέσο για τη διάταση της ενδομητρικής κοιλότητας
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Προϋποθέσεις Εξέλιξης
Διαγνωστική HYS
Επιλογή διατατικού μέσου
Notes: 45
To conclude:

## Slide 46
Η υστεροσκοπική διάγνωση επηρεάζεται από την εμπειρία και την υποκειμενικότητα του υστεροσκόπου και από τις οπτικές ιδιότητες των ιστών, των υστεροσκοπίων και των πηγών φωτισμού
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Προϋποθέσεις Εξέλιξης
Διαγνωστική HYS
Υπέρβαση των ορίων της
Notes: 46
To conclude:

## Slide 47
Η υστεροσκοπική διάγνωση αντιμετωπίζει προβλήματα με την εκτίμηση της αγγείωσης
Δυσκολία ακριβούς διάγνωσης εστιακών (προ-)νεοπλασματικών αλλοιώσεων
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Προϋποθέσεις Εξέλιξης
Διαγνωστική HYS
Υπέρβαση των ορίων της
Notes: 47
To conclude:

## Slide 48
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Υπέρβαση των ορίων της
Διαγνωστική HYS
Εκτίμηση αγγείωσης
Προσπάθεια δημιουργίας συστήματος που στοχεύει στον αυτόματο διαχωρισμό των παθολογικών καταστάσεων του ενδομητρίου με τη χρήση τεχνικών ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων
Notes: 48
To conclude:

## Slide 49
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Υπέρβαση των ορίων της
Διαγνωστική HYS
Εκτίμηση αγγείωσης
Το σύστημα εξάγει ποσοτικούς δείκτες από τις υστεροσκοπικές εικόνες στοχεύοντας στην ποσοτική περιγραφή της μεταβολής της μορφολογίας και της υφής των αγγείων.
Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι το προτεινόμενο σύστημα μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μελέτη της αγγείωσης και της υφής του ενδομητρίου τόσο σε παθολογικές όσο και σε φυσιολογικές περιπτώσεις.
Notes: 49
To conclude:

## Slide 50
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Υπέρβαση των ορίων της
Διαγνωστική HYS
Εκτίμηση αγγείωσης
Προεπεξεργασία & εξομάλυνση της υστεροσκοπικής εικόνας για ανάσχεση θορύβου Εφαρμογή φίλτρου Clahe που ενισχύει την αντίθεση στις αγγειακές δομές και μειώνει την αντίθεση στις ομογενείς περιοχές της εικόνας στοχεύοντας στην ανάσχεση του θορύβου.
Αυτόματη αναγνώριση των κεντρικών αξόνων των αγγείων
Καταμέτρηση και σήμανση κάθε αγγείου
Εφαρμογή αλγορίθμου για την εξαγωγή μεγεθών
Ταξινόμηση των εικόνων με χρήση κατηγοριοποιητή
Notes: 50
To conclude:

## Slide 51
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Υπέρβαση των ορίων της
Διαγνωστική HYS
Εκτίμηση αγγείωσης
RGB Αρχική εικόνα
Προεπεξεργασία & Εξομάλυνση
Εφαρμογή φίλτρου Clahe
Εικόνα προ εξομάλυνσης
Notes: 51
To conclude:

## Slide 52
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Υπέρβαση των ορίων της
Διαγνωστική HYS
Εκτίμηση αγγείωσης
Εικόνα κεντρικών αξόνων
Υπέρθεση κεντρικών αξόνων στην εξομαλυμένη εικόνα
Αυτόματη Αναγνώριση Κεντρικών Αξόνων Αγγείων
- διάμετρος
Εκτίμηση Χαρακτηριστικών - Γεωμετρία Αγγείων
Notes: 52
To conclude:

## Slide 53
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Υπέρβαση των ορίων της
Διαγνωστική HYS
Εκτίμηση αγγείωσης
3D απεικόνιση Καλοήθους παθολογίας
3D απεικόνιση Cα ενδομητρίου
Εκτίμηση Χαρακτηριστικών - Χαρακτηριστικά υφής
Notes: 53
To conclude:

## Slide 54
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Υπέρβαση των ορίων της
Διαγνωστική HYS
Εκτίμηση αγγείωσης
Αποτελέσματα - Χαρακτηριστικά υφής
Notes: 54
To conclude:

## Slide 55
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Υπέρβαση των ορίων της
Διαγνωστική HYS
Εκτίμηση αγγείωσης
Εφαρμογή του συστήματος σε κλινικό περιβάλλον
Γιώργος Ματσόπουλος Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Notes: 55
To conclude:

## Slide 56
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Υπέρβαση των ορίων της
Διαγνωστική HYS
Υποκειμενικότητα – Ακριβής Διάγνωση Πρόβλημα
Η συμβατική υστεροσκόπηση:
- “βλέπει” μόνο στο ορατό φως
- δε “βλέπει” κάτω από την επιφάνεια
- δεν ξεχωρίζει με ευκρίνεια τις “ύποπτες” περιοχές στην επιφάνεια, αν ο υστεροσκόπος δεν είναι έμπειρος
Notes: 56
To conclude:

## Slide 57
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Υπέρβαση των ορίων της
Διαγνωστική HYS
Υποκειμενικότητα – Ακριβής Διάγνωση Επίλυση
Χρήση της τεχνολογίας:
Απόδοση δομικών/λειτουργικών αλλαγών στους υπό εξέταση ιστούς
Real time αποτελέσματα
Επένδυση πληροφοριών με ποσοτικά χαρακτηριστικά
“Οπτική Βιοψία”: διάγνωση με τη βοήθεια υψηλού επιπέδου επεξεργασίας των οπτικών δεδομένων
Notes: 57
To conclude:

## Slide 58
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Υπέρβαση των ορίων της
Διαγνωστική HYS
Υποκειμενικότητα – Ακριβής Διάγνωση Επίλυση
Υπερφασματική απεικόνιση και τεχνητή νοημοσύνη στην υστεροσκόπηση … για μη επεμβατική-προσωποποιημένη Ιατρική
Καθηγητής Κωσταντίνος Μπάλας
Διευθυντής Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πολυτεχνείο Κρήτης
Notes: 58
To conclude:

## Slide 59
Η κλινική εφαρμογή ενός νέου συστήματος λήψης και επεξεργασίας πληροφοριών, οι οποίες προέρχονται από το μη ορατό τμήμα της ακτινοβολίας που προσπίπτει στις υπό εξέταση περιοχές θα συνέβαλλε δραστικά στη βελτίωση της μεθόδου
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Υπέρβαση των ορίων της
Διαγνωστική HYS
Υπερφασματική υστεροσκόπηση
Notes: The first of the two is carbon dioxide. It has a clear view, so many endoscopists thought that it is the ideal distending medium for the uterine cavity. Its flow can be controlled by an hysteroflator, it does not cause any cellular dissemination and, also, it does not create an important vasovagal reaction.

## Slide 60
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Υπέρβαση των ορίων της
Διαγνωστική HYS
Υπερφασματική
Φασματομετρία & καινοτόμες απεικονιστικές τεχνικές
Ανάλυση μερικών εκατοντάδων φασματικών ζωνών
Οπτικοποίηση μικροδομικών χαρακτηριστικών των ιστών
Ποσοτική χαρτογράφηση ύποπτων περιοχών
Notes: The first of the two is carbon dioxide. It has a clear view, so many endoscopists thought that it is the ideal distending medium for the uterine cavity. Its flow can be controlled by an hysteroflator, it does not cause any cellular dissemination and, also, it does not create an important vasovagal reaction.

## Slide 61: Άμεσα κλινικά πλεονεκτήματα
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Υπέρβαση των ορίων της
Διαγνωστική HYS
Υπερφασματική
Εύκολη ταυτοποίηση του φυσιολογικού ενδομητρίου
Διαχωρισμός των ενδομητρικών πολυπόδων σε λειτουργικούς και υπερπλαστικούς
Περισσότερες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τις ενδομητρικές αλλοιώσεις
Notes: The first of the two is carbon dioxide. It has a clear view, so many endoscopists thought that it is the ideal distending medium for the uterine cavity. Its flow can be controlled by an hysteroflator, it does not cause any cellular dissemination and, also, it does not create an important vasovagal reaction.

## Slide 62
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Υπέρβαση των ορίων της
Διαγνωστική HYS
Υπερφασματική
Ενδομητρίτιδα
Notes: The first of the two is carbon dioxide. It has a clear view, so many endoscopists thought that it is the ideal distending medium for the uterine cavity. Its flow can be controlled by an hysteroflator, it does not cause any cellular dissemination and, also, it does not create an important vasovagal reaction.

## Slide 63
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Υπέρβαση των ορίων της
Διαγνωστική HYS
Υπερφασματική
Ενδομητρίτιδα
Notes: The first of the two is carbon dioxide. It has a clear view, so many endoscopists thought that it is the ideal distending medium for the uterine cavity. Its flow can be controlled by an hysteroflator, it does not cause any cellular dissemination and, also, it does not create an important vasovagal reaction.

## Slide 64
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Υπέρβαση των ορίων της
Διαγνωστική HYS
Υπερφασματική
Απλή υπερπλασία χωρίς ατυπία
Notes: The first of the two is carbon dioxide. It has a clear view, so many endoscopists thought that it is the ideal distending medium for the uterine cavity. Its flow can be controlled by an hysteroflator, it does not cause any cellular dissemination and, also, it does not create an important vasovagal reaction.

## Slide 65
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Υπέρβαση των ορίων της
Διαγνωστική HYS
Υπερφασματική
Σύνθετη, άτυπη υπερπλασία
Notes: The first of the two is carbon dioxide. It has a clear view, so many endoscopists thought that it is the ideal distending medium for the uterine cavity. Its flow can be controlled by an hysteroflator, it does not cause any cellular dissemination and, also, it does not create an important vasovagal reaction.

## Slide 66
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Υπέρβαση των ορίων της
Διαγνωστική HYS
Υπερφασματική
ΑΔΚ ενδομητρίου
Notes: The first of the two is carbon dioxide. It has a clear view, so many endoscopists thought that it is the ideal distending medium for the uterine cavity. Its flow can be controlled by an hysteroflator, it does not cause any cellular dissemination and, also, it does not create an important vasovagal reaction.

## Slide 67
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Υπέρβαση των ορίων της
Διαγνωστική HYS
Υπερφασματική υστεροσκόπηση
Εστιακό ΑΔΚ ενδομητρίου
Notes: The first of the two is carbon dioxide. It has a clear view, so many endoscopists thought that it is the ideal distending medium for the uterine cavity. Its flow can be controlled by an hysteroflator, it does not cause any cellular dissemination and, also, it does not create an important vasovagal reaction.

## Slide 68
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Υπέρβαση των ορίων της
Διαγνωστική HYS
Υπερφασματική
Το “Έξυπνο Μάτι” που συνοδεύει τη συμβατική υστεροσκόπηση
Φορητότητα, Ασφάλεια, Εξελιξιμότητα
Μικρή καμπύλη εκμάθησης
Ασφαλής και εύκολη οπτική βιοψία
Μείωση της υποκειμενικότητας του υστεροσκόπου
Notes: The first of the two is carbon dioxide. It has a clear view, so many endoscopists thought that it is the ideal distending medium for the uterine cavity. Its flow can be controlled by an hysteroflator, it does not cause any cellular dissemination and, also, it does not create an important vasovagal reaction.

## Slide 69
HYS… Pantaleoni… Σήμερα Υπέρβαση των ορίων της
Διαγνωστική HYS
Υπερφασματική
35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC'13) Osaka International Convention Center, Japan on July3-7, 2013.
Notes: The first of the two is carbon dioxide. It has a clear view, so many endoscopists thought that it is the ideal distending medium for the uterine cavity. Its flow can be controlled by an hysteroflator, it does not cause any cellular dissemination and, also, it does not create an important vasovagal reaction.

## Slide 70
Επεμβατική HYS
Σταθμοί της ‘Νέας Φιλοσοφίας’
HYS… Pantaleoni… Σήμερα
1990… Operative Office Hysteroscopy “See & Treat”
1997 Bipolar energy
2012 Hysteroscopic morcellator

## Slide 71
Επεμβατική HYS
Operative Office Hysteroscopy “See & Treat”
HYS… Pantaleoni… Σήμερα “Νέα Φιλοσοφία”
Stefano Bettocchi 1990…

## Slide 72
Υστεροσκοπικές επεμβάσεις σε εξωτερικά ιατρεία αμέσως μετά τη διάγνωση
Δεν απαιτείται αναλγησία, αναισθησία
Γνώση της μήτρας
Συμβολή των τεχνολογικών επιτευγμάτων στην εξάπλωση της νέας φιλοσοφίας
Επεμβατική HYS
Operative Office Hysteroscopy “See & Treat”
HYS… Pantaleoni… Σήμερα “Νέα Φιλοσοφία”

## Slide 73
Η υστεροσκόπηση βασίζεται στα ανατομικά χαρακτηριστικά της μήτρας
Η αισθητική εννεύρωση της μήτρας αφορά το μυομήτριο και όχι το ενδομήτριο και τους ινώδεις ιστούς
Επεμβατική HYS
Operative Office Hysteroscopy “See & Treat”
HYS… Pantaleoni… Σήμερα “Νέα Φιλοσοφία”
‘Γνώση της μήτρας’

## Slide 74
Εξαιρετική απεικόνιση της ενδομητρικής κοιλότητας
Μηχανικά εργαλεία 5Fr
Ηλεκτρόδια διπολικής ενέργειας 5Fr
Επεμβατική HYS
Operative Office Hysteroscopy “See & Treat”
HYS… Pantaleoni… Σήμερα “Νέα Φιλοσοφία”
‘Τεχνολογία’

## Slide 75
Αναμενόμενη αύξηση των θεραπευτικών επιλογών σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου !!!
Η χρήση του ηλεκτροτόμου περιορίζεται στη χειρουργική αίθουσα, σε επιλεγμένες περιπτώσεις
Επεμβατική HYS
Operative Office Hysteroscopy “See & Treat”
HYS… Pantaleoni… Σήμερα “Νέα Φιλοσοφία”

## Slide 76
Υψηλό κόστος εξοπλισμού
Υψηλή εξειδίκευση υστεροσκόπου
Μείωση discomfort/pain
Οικονομικά συμφέρουσες επεμβάσεις σε σχέση με ειγαγωγή/νοσηλεία
Ευνοϊκή καμπύλη εκμάθησης
Χρήση φυσιολογικού ορού
Μείωση ø υστεροσκοπίων
Vaginoscopic approach
…
Επεμβατική HYS
Operative Office Hysteroscopy “See & Treat”
HYS… Pantaleoni… Σήμερα “Νέα Φιλοσοφία”
‘Μειονεκτήματα’

## Slide 77
“Εγελιανή σύνθεση” όπου κάθε επιλογή θεραπείας συμπληρώνει την άλλη
Η μη εξάπλωση και αποδοχή της ‘Νέας Φιλοσοφίας’ επηρεάζεται από την άποψη υστεροσκόπων και ασθενών ότι το discomfort – άλγος είναι μεγαλύτερο σε office setting απ’ ότι στην κλασσική υστεροσκοπική θεραπεία
Επεμβατική HYS
Operative Office Hysteroscopy “See & Treat”
HYS… Pantaleoni… Σήμερα “Νέα Φιλοσοφία”

## Slide 78
Διπολική διαθερμία
Διατατικό μέσο ο φυσιολογικός ορός
Ελαχιστοποίηση διάχυσης ενέργειας στους ιστούς
Μονόδρομος για τον επεμβατικό υστεροσκόπο
VERSAPOINT TM – Gynecare; Ethicon Endo-Surgery – Inc., N J Usa
Επεμβατική HYS
Bipolar energy 1997
HYS… Pantaleoni… Σήμερα “Νέα Φιλοσοφία”

## Slide 79
Επεμβατική HYS
Hysteroscopic morcellator 2009~2012…
HYS… Pantaleoni… Σήμερα “Νέα Φιλοσοφία”
Άριστη ορατότητα και διάταση
Αποφυγή διάτρησης μήτρας
Μικρή καμπύλη εκμάθησης
Ανύπαρκτος κίνδυνος ‘overload’
Διεγχειρητική αφαίρεση των ιστικών υπολειμμάτων
Μείωση διεγχειρητικού χρόνου
Θεραπευτική προσέγγιση ανατομικά δύσκολης παθολογίας

## Slide 80
Επεμβατική HYS
Hysteroscopic morcellator 2009~2012…
April 2011 Ioannina
First operation with the “Shaver” in Greece .
G. Bigatti – M. Paschopοulos
HYS… Pantaleoni… Σήμερα “Νέα Φιλοσοφία”

## Slide 81
Υστεροσκόπηση
Απόψεις Υστεροσκόπων
HYS… Pantaleoni… Σήμερα

## Slide 82
Υστεροσκόπηση
Απόψεις Υστεροσκόπων
HYS… Pantaleoni… Σήμερα
J. Hamou
“I do not think Hysteroscopy have reached its limits”
“Nothing will replace direct training in a diagnostic setting and operative theater”

## Slide 83
Υστεροσκόπηση
Απόψεις Υστεροσκόπων
HYS… Pantaleoni… Σήμερα
Yves van Belle
“Hysteroscopy, combined with other imaging techniques is still the golden standard for uterine diagnosis
“The technical revolution in the last decades provided us with state-of-the-art miniature instruments for diagnostic and operative hysteroscopy”
“However, the medical community needs to train and assess the hysteroscopic psychomotor skills and the atraumatic insertion technique, allowing ambulatory hysteroscopy”

## Slide 84
Υστεροσκόπηση
Απόψεις Υστεροσκόπων
HYS… Pantaleoni… Σήμερα
Bruno van Herendael
“This discipline is more dificult than laparoscopy due to the reduce space and the scarsity of refferal points”

## Slide 85
Υστεροσκόπηση
Απόψεις Υστεροσκόπων
HYS… Pantaleoni… Σήμερα
Luca Mencaglia
“There is no doubt that Hysteroscopy is a technological and conceptual evolving technique”
“I suggest to young gynaecologists to learn, as soon as possible, the diagnostic hysteroscopy”

## Slide 86
Υστεροσκόπηση
Απόψεις Υστεροσκόπων
HYS… Pantaleoni… Σήμερα
Osama Shawki
“We are also the only specialty, still performing blind sampling”

## Slide 87
Υστεροσκόπηση
Απόψεις Υστεροσκόπων
HYS… Pantaleoni… Σήμερα
Stefano Bettocchi
“Our mission is innovation! To develop not only technology but also techniques in order to create procedures easier to be performed even by inexperienced gynecologists and less traumatic for the patients”

## Slide 88
Υστεροσκόπηση
Απόψεις Υστεροσκόπων
HYS… Pantaleoni… Σήμερα
Giuseppe Bigatti
“I believe that the future of operative hysteroscopy will be the Shaver technique. The Shaver is easy, safe, fast and very precise and therefore should be considered the golden standard for Operative Hysteroscopy”

## Slide 89
Υστεροσκόπηση
Συμπεράσματα
HYS… Pantaleoni… Σήμερα
“Απαραίτητη η υστεροσκοπική εκπαίδευση”
Hysteroscopic Workshop, Ioannina 1999… Trieste 2016

## Slide 90
Υστεροσκόπηση
Συμπεράσματα
HYS… Pantaleoni… Σήμερα
“H υστεροσκόπηση είναι μέθοδος που εξελίσσεται σε τεχνολογικό και κλινικό επίπεδο
Η εξέλιξή της επηρεάζεται από τη «νοοτροπία» του υστεροσκόπου και την τεχνολογία
Η διαγνωστική υστεροσκόπηση βασίζει την εξέλιξή της στην τεχνογνωσία σε οπτικό και ηλεκτρονικό επίπεδο
Η αποδοχή της ‘νέας φιλοσοφίας’ στην επεμβατική υστεροσκόπηση είναι η προσωπική μας πρόκληση”

## Slide 91
Υστεροσκόπηση
Συμπεράσματα
HYS… Pantaleoni… Σήμερα
Η εφαρμογή ή μη της μεθόδου στην κλινική πράξη είναι δική μας επιλογή, ανάλογα με την ποιότητα παροχής φροντίδας υγείας που θέλουμε να προσφέρουμε στις ασθενείς μας.

## Slide 92: Σας ευχαριστώ
Μηνάς H. Πασχόπουλος
Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας
Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
- mpaschop@gmail.com -